|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | **MAITRE DE L'OUVRAGE :**MAIRIE DE CAZERESPlace de la Mairie31220 CAZERES |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **MAITRE DE L'OUVRAGE :**MAIRIE DE CAZERESPlace de la Mairie31220 CAZERES |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **EXTENSION ET RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DE CAZERES** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **DCE / CCTP LOT 2MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **Architectes :**  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | le23architecture  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | Magali Albiges – David STOCCO  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | le Belvédère  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | 11 boulevard des Récollets  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | 31400 Toulouse  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | Tel : 05 34 41 18 09 - Fax : 05 61 62 47 30  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | magali.a@le23architecture.com  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  | **Bureau d’études techniques :**  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | INSE  |   |   |   |   |
|   |  |  |  | ZI rue marc Robert |   |   |   |   |
|   |  |  |  | 31380 ONET LE CHÂTEAU |   |   |   |   |
|   |  |  |  | Tél : 05.65.77.31.00 |   |   |   |   |
|   |  |  |  | rodez@inse.fr |   |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  | **CONTROLE TECHNIQUE :** |   |   |   |   |
|   |  |  |  | Joël PETIOT | Chargé d'affaire Contrôle Construction Toulouse Bureau Veritas Construction - Région Occitanie joel.petiot@fr.bureauveritas.com +33 6 79251723 (Mobile) | + 33 5 61315782 (Fixe)  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  | **CSPS :** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Sébastien RIDOU | COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ Bureau Veritas Construction - Agence Occitanie sebastien.ridou@fr.bureauveritas.com +33 6 11 84 46 26 (Mobile) | + 33 5 61 31 59 24 (Fixe)  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **LOT N°4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM** |   |   |   |   |
| **4** | **4** |  |  | **DESCRIPTION DES OUVRAGES** | **UNITE** | **QUANTITE** | **PRIX UNITAIRE** | **PRIX TOTAL** |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ***FACADE OUEST*** |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **1** |   | **M01** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Chassis repéré M01 en facades* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **2** |   | **M02** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *En entrée du club house* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **3** |   | **M03** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Dans l'entrée de la salle des fêtes* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **4** |   | **MO4** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Chassis sur hall d'entréeen retour du SAS* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **4** |   | **MO5** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Chassis sur hall d'entrée en retour du SAS* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ***DESENFUMAGE ESCALIER*** |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **6** |   | **MO5 POLYBAIE** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Chassis sur hall d'entrée en retour du SAS* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **7** |   | **MO5 CERTILAM F** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Chassis sur hall d'entrée en retour du SAS* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ***CUISINE CREEE*** |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **8** |   | **MO6** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *En ouverture du local de stockage* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **9** |   | **MO7** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Dans la cuisine créée* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | u |   |   |   |
| **4** | **4** | **10** |   | **M08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Dans la cuisine créée* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **11** |   | **M09 INCHANGE** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **12** |   | **M010** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Isuue de secours garnde salle* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | u |   |   |   |
| **4** | **4** | **13** |   | **M010'** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Garnde salle* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | u |   |   |   |
| **4** | **4** | **14** |   | **M011** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Isuue de secours garnde salle* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | u |   |   |   |
| **4** | **4** | **15** |   | **M012** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* | u |   |   |   |
|   |   |   |   | *Isuue de secours garnde salle* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **17** |   | **M13** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Grande salle* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **18** |   | **M14** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Grande salle* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **19** |   | **PORTE SECTIONNELLE** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Selon plans*  | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **20** |   | **M015** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Entre halld 'entrée et boulodrome* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **21** |   | **M16** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Sur hall d'entrée* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **22** |   | **M17** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Sur hall d'entrée* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **22** |   | **M18** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Sur hall d'entrée* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **23** |   | **MO 19** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Isuue de secours club house* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** |   | **Combinaisons des serrures** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | **1** | **Organigramme** |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | **2** | **Clés** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Selon directives de l’architecte et du maître de l’ouvrage.* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | u |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | **3** | **BUTOIRS DE SOLS OU MURAUX** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Pour l'ensemble des portes du projet en sol ou en mur.* | u |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | **4** | **NETTOYAGE** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Localisation* |   |   |   |   |
|   |   |   |   | *Pour l'ensemble du projet .* |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | PM |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | **5** | **RESPECT ENVIRONNEMENTAL** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **4** | **24** | 6 | **CHANTIER PROPRE** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  | PM |   |   |   |
|   |   |   |   | **Déchets des protections** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **TOTAL HT** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **TVA 20%** |   |   |   |   |
|   |   |   |   | **TOTAL TTC** |   |   |   |   |